## Slide 1: 第三章 模糊控制
3.1 模糊控制的基本概念
3.2 模糊控制系统的组成
3.3 模糊控制器设计的基本方法
3.4 模糊控制规则自调整

## Slide 2: 3.1 模糊控制的基本概念
模糊控制：不依赖数学模型，而是依据经验
来确定它的条件参数和推理规则，然后在系统
中不断调整。
经典控制 数学模型
模糊控制 经验 控制规则 语言变量

## Slide 3
最早的模糊控制应用
1974年，英国马莉皇家学院的Mamdani教授应用于蒸汽发动机的压力和速度控
制，性能比PID更好。
1980年，丹麦工科大学的Ostergaara等人对水泥窖进行模糊控制。
日本：列车自动运行控制系统、净水处 理、汽车速度控制、电梯群管理控制。

## Slide 4
1985年，AT＆T贝尔实验室设计出第一块模糊芯片
1987年，欧姆龙公司研制出第一代模糊处理机

## Slide 5: 人-机控制系统中的模糊概念
控制器
人
对象
被控量
人-机控制系统
控制方法：操作者的直觉和经验

## Slide 6
眼、耳等感觉器官（传感器）：在显示屏上观察到参数的大小和变化率。
如压力偏大，温度较高等数据。
大脑：客观数据 精确量 模糊量
操作者：由信息、经验 控制决策 控制器
对象
眼 大脑 控制决策
精确量 模糊量 精确量

## Slide 7
手动控制策略：用模糊条件句表示
例：若炉温偏高，则减少燃料
若贮水池水位偏低，则加大进水流量

## Slide 8
又例：汽车向右转弯时，将方向盘向右转
大一些，但旋转的角度是客观存在的精确
量。
实际实现过程：由手动控制方法总结和经
验 若干条规则 计算机 模糊控制器
汽车方向盘

## Slide 9: 3.2 模糊控制系统的组成
模糊控制系统：以模糊数学、模糊语言变量和模糊推理为理论基础，采用计算机控制技术的负反馈数字闭环控制系统。

## Slide 10
1. 模糊控制器：微机、单片机、模糊芯片。
2. 输入/出接口：D/A、A/D 电平变换电路。
3. 对象：线性、非线性，时变、定常、时滞、干扰等。
4. 传感器：将被控量（温度，流量等） 电信号
5. 执行器

## Slide 11
模糊逻辑控制器 Fuzzy logical controller
简称：模糊控制器 Fuzzy controller FC
功能：
精确量的Fuzzy化
Fuzzy推理
去Fuzzy化

## Slide 12
1. 模糊控制器的基本结构
模糊化
合成决策
非模糊化
对象
知识库
传感器
Fuzzy Controller 结构
Fuzzy Controller

## Slide 13
数据库
知识库（Knowledge Base)
规则库
在知识库中存贮所有FC的知识，并决定
FC的性能.

## Slide 14
数据库（Data Base):
存贮有关模糊化、模糊推理、非模糊的一些知识。
如隶属函数的定义，论域变换方法等。
规则库（Rule Base):
包含一组模糊控制规则。即：if……then……

## Slide 15
Fuzzy有n条规则并列：

## Slide 16
输入 e , 推理结果：
输入 , 推理结果：

## Slide 17: 模糊控制的基本原理：
语言变量：误差 e, E.
误差的变化 e (EC),
控制量 U,u
模糊化
模糊控制
规则
模糊
决策
非模糊化
处理
A/D
Ku

## Slide 18
模糊控制算法由计算机实现，采用中断方式
实现步骤：
由本次采样得到的系统输出值，计算
1. 模糊化处理
    I. 论域变换：真实论域
    离散论域

## Slide 19
    II. 模糊化：将e’ 语言变量（Fuzzification）
    如负大，负中，负小，零，正小，正中，
    正大。用 E 表示，并在[0，1]取值。如：

## Slide 20
2. 据E和模糊控制规则
按模糊合成推理规则计算控制量U
(Fuzzy Inference)

## Slide 21
3. 去模糊化： 将U 精确量U（Defuzzification)
返回 1，下一次中断采样

## Slide 22: b.水位模糊控制工作原理
设有一贮水器，具有可变的水位，另有一调节阀门，可向内进水和向外排水。试设计一个模糊控制器，并通过调节阀将水位稳定在固定点O的附近。
用浮球检测贮水器中的水位高度，为了保持水位高度在一定位置，采用模糊水位控制系统代替手动控制。

## Slide 23
FC
调节阀
贮水器
传感器

## Slide 24
依据人手动的一般经验，总结出如下的控制原理：
例如：
“若水位高于O点，则排水。差值越大，排
水越快。”
“若水位低于O点，则向内进水。差值越大，
进入越快。”

## Slide 25
1. 观测量：输入量、输出量（控制量）
水位对于O点的偏差：
-定义O点的水位高度
h -实际测得的水位高度
u 正：贮水，逆时针旋转
u 负：排水，顺时针旋转
采用模糊控制水位，则必须做到如下
几步工作：

## Slide 26
2. 输入/出变量论域（离散化）
偏差e的实际论域： e [-30,30]
e的离散论域： X {-3,-2,-1,0,+1,+2,+3}
控制量u的实际论域：u [-36，36]
u的离散论域：Y {-3，-2，-1，0，
+1，+2，+3}

## Slide 27
3. 定义模糊集合（语言变量）及其隶属函数表
{负大，负小，零，正小，正大}
={NB, NS, ZO, PS, PB}

## Slide 28: 语言变量E,U的隶属函数曲线和赋值表

## Slide 29: 模糊变量E, U的赋值表
 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3
PB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1
PS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0
ZO | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0
NS | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NB | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
量化等级
语言变量
隶属度

## Slide 30: 4. 设计模糊控制规则
据手动控制原理，模糊控制规则总结如下：
若E负大，则U正大；
若E负小，则U正小；
若E为零，则U为零；
若E正小，则U负小；
若E正大，则U负大。

## Slide 31
写成模糊推理句：
if E =NB then U=PB
if E =NS then U=PS
if E=ZO then U=ZO
if E=PS then U=NS
if E=PB then U=NB

## Slide 32: 控制状态表
if | NB | NS | ZO | PS | PB | E
then | PB | PS | ZO | NS | NB | U

## Slide 33: 5. 模糊控制关系矩阵
模糊控制规则是一组多重条件语句，它可以表示
为从误差论域X到控制论域Y的模糊控制关系R

## Slide 40
求 的最大值

## Slide 41: 6. 模糊决策
e=1（10）

## Slide 42: 7. 模糊量化成精确量
最大隶属度

## Slide 43
按隶属应取最大原则：
选取控制量为“-1”级 ， 即U= -1（-12）
具体说：水位偏高时，应排出一些水；
U负—排水，U正—进水

## Slide 44: 8. 模糊控制响应表（控制表）
模糊控制规则由模糊矩阵R来描述。
北师大汪培庄教授提出：R中每一行对应每个
非模糊的观测结果所引起的模糊响应。
方法：
采取在R中每一行寻找峰域中心值，即R中在框中（中心值）的元素所在列对应论域Y中的等级为确切响应控制表（响应表）。

## Slide 45
求 的最大值

## Slide 46
e | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3
u | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3

## Slide 48
箭头方向：误差 0等级
提高FC精度的方法：增加分档级数
只在误差较小的区
域增加分档级数
如：{负大，负中，负小，负零，零，正零，正小，正中，正大}
{-3，-2，-1， - 0，0，+ 0，＋1，＋2，＋3}

## Slide 49: 3.3 模糊控制器设计的基本方法
模糊逻辑控制器 Fuzzy logical controller
简称：模糊控制器 Fuzzy controller FC
功能：
精确量的Fuzzy化
Fuzzy推理
去Fuzzy化

## Slide 50
模糊控制器的基本结构
模糊化
合成决策
非模糊化
对象
知识库
传感器
Fuzzy Controller

## Slide 51
FC的组成：精确量的模糊化、知识库、非模糊化（模糊量的精确化）
数据库
其中，知识库（Knowledge)
Base 规则库
在知识库中存贮所有FC的知识，并决定
FC的性能.

## Slide 52
数据库（Data Base):
存贮有关模糊化、模糊推理、非模糊的一些知识。
如隶属函数的定义，论域变换方法等。
规则库（Rule Base):
包含一组模糊控制规则。即if……then……

## Slide 53
Fuzzy有n条规则并列：

## Slide 54
输入 e , 推理结果：
输入 , 推理结果：

## Slide 55
1) 确定输入/输出变量：e, u
2）选择输入/出量的论域、量化因子、比例因子
3）确定模糊语言变量
4) 确定模糊化和非模糊化方法
5) 设计模糊控制规则
6) 编写模糊控制算法
7) 选择FC的采样周期
FC设计的主要内容

## Slide 56
1. 确定输入/输出变量
根据FC的输入/出变量不同，FC可分为以下几
种：
1) 单输入/出FC
E U
一维FC
FC

## Slide 57
2) 二维输入、单输出FC
ｅ ｕ
FC

## Slide 58
FC
3) 三维输入、单输出FC

## Slide 59
Fuzzy
化
Fuzzy
控制
算法
非
Fuzzy
化
对象